|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Заводской  (инвентарный)  номер | От чего запитано | Примечание |
| 1 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 33779 | РЩ 58-10-8 |  |
| 2 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34150 | РЩ 56-10-45 |  |
| 3 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12107 | РЩ 64-А-51 |  |
| 4 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11238 | РЩ 64-А-51 |  |
| 5 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16438 | РЩ 64-А-51 |  |
| 6 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12674 | РЩ 86-70-36У |  |
| 7 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11237 | РЩ 86-70-36У |  |
| 8 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16434 | РЩ 56-10-45 |  |
| 9 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16374 | РЩ 86-70-36У |  |
| 10 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14196 | РЩ 86-70-36У |  |
| 11 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14107 | РЩ 59-12-1 |  |
| 12 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34160 | РЩ 86-70-36У |  |
| 13 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14200 | РЩ 86-70-36У |  |
| 14 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16436 | РЩ 86-70-36У |  |
| 15 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12676 | РЩ 55-70-38 |  |
| 16 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12678 | РЩ 56-10-45 |  |
| 17 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 32679 | РЩ 54-19 |  |
| 18 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16159 | РЩ 54-19 |  |
| 19 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16160 | РЩ 54-19 |  |
| 20 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 10790 | РЩ 54-19 |  |
| 21 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14030 | РЩ 54-19 |  |
| 22 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12110 | РЩ 54-19 |  |
| 23 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11516 | РЩ 64-А-51 |  |
| 24 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 99858 | РЩ 64-А-51 |  |
| 25 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14199 | РЩ 55-70-38 |  |
| 26 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 33946 | РЩ 55-70-38 |  |
| 27 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 96023 | РЩ 55-70-38 |  |
| 28 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12109 | РЩ 55-70-38 |  |
| 29 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 96024 | РЩ 55-70-38 |  |
| 30 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11517 | РЩ 56-10-45 |  |
| 31 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11240 | РЩ 56-10-45 |  |
| 32 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16158 | РЩ 56-10-45 |  |
| 33 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34152 | РЩ 56-10-45 |  |
| 34 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34157 | РЩ 56-10-45 |  |
| 35 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34149 | РЩ 55-70-38 |  |
| 36 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14029 | РЩ 56-10-45 |  |
| 37 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14031 | РЩ 55-70-38 |  |
| 38 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12102 | РЩ 56-10-45 |  |
| 39 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11808 | РЩ 64-А-51 |  |
| 40 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11809 | РЩ 56-10-45 |  |
| 41 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11512 | РЩ 64-А-51 |  |
| 42 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11236 | РЩ 56-10-45 |  |
| 43 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 11515 | РЩ 56-10-45 |  |
| 44 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 12103 | РЩ 55-70-38 |  |
| 45 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34151 | РЩ 55-70-38 |  |
| 46 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14198 | РЩ 55-70-38 |  |
| 47 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 88551 | РЩ 55-70-38 |  |
| 48 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16375 | РЩ 55-70-38 |  |
| 49 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 94814 | РЩ 55-70-38 |  |
| 50 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 96022 | РЩ 55-70-38 |  |
| 51 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16240 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 52 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16439 | РЩ 49-5-3 |  |
| 53 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 16371 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 54 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14375 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 55 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14195 | РЩ 49-5-3 |  |
| 56 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14033 | РЩ 49-5-3 |  |
| 57 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14377 | РЩ 49-5-3 |  |
| 58 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 32681 | РЩ 49-5-3 |  |
| 59 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14371 | РЩ 49-5-3 |  |
| 60 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34155 | РЩ 49-5-3 |  |
| 61 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 34161 | РЩ 49-5-3 |  |
| 62 | Установка зондовая ЭМ-6010 | 14369 | РЩ 49-5-3 |  |
| 63 | Установка зондовая ЭМ-690 | 12678 | РЩ 58-10-8 |  |
| 64 | Установка зондовая ЭМ-690 | 12679 | РЩ 58-10-8 |  |
| 65 | Установка зондовая ЭМ-690 | 13306 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 66 | Установка зондовая ЭМ-690 | 12677 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 67 | Установка зондовая ЭМ-690 | 12680 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 68 | Установка зондовая ЭМ-690 | 14374 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 69 | Установка зондовая ЭМ-690 | 14368 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 70 | Установка зондовая ЭМ-690 | 14366 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 71 | Установка зондовая ЭМ-690 | 12676 | РЩ 33У-70-40 |  |
| 72 | Установка тестирования РТ-308 | 34107 | РЩ 49-5-3 |  |
| 73 | Установка тестирования РТ-308 | 34108 | РЩ 49-5-3 |  |
| 74 | Установка тестирования РТ-308 | 34109 | РЩ 49-5-3 |  |
| 75 | Установка тестирования РТ-308 | 34162 | РЩ 49-5-3 |  |
| 76 | Установка тестирования РТ-308 | 34163 | РЩ 49-5-3 |  |